INSTALLATION ÉLECTRIQUE

L'organisateur doit se conformer aux normes électriques en vigueur afin de garantir la sécurité des personnes et des biens. La réalisation des installations par des professionnels ainsi que la mise à la terre sont des obligations légales.
Le service électrique fera signer à l'organisateur lors de la mise en service une attestation de responsabilité de ''mise à la terre''.

Puissance totale nécessaire KVA

Faire réaliser l'installation électrique par des professionnels, dans les règles de l'art et en respectant les différentes normes applicables sur un établissement recevant du public E.R.P telle que NFC : 15100

Groupe électrogène (Si oui, barriérage de sécurité obligatoire)

Armoire électrique	Autre (préciser)

Demande mise sous tension ENEDIS (ancien ERDF)

Toute demande de mise sous tension par ENEDIS sera à la charge de l'organisateur :

- frais de raccordement
- consommations électriques

Les demandes de mise sous tension par ENEDIS restent, par principe, à la charge de l'organisateur. Ces demandes doivent être effectuées auprès d'ENEDIS au minimum 2 mois avant la manifestation. La régie électrique devra être informée d'une demande d'installation électrique 2 mois avant la manifestation.

Création Terre

Créer une ''Terre'' si celle-ci, n'est pas distribuée par la Ville de Marseille. Il faudra la raccorder à l'installation électrique selon les normes en vigueur et la faire contrôler par un organisme agréé avant la mise sous tension.

Technicien qualifié indépendant	Organisme de contrôle agréé

Nom	Nom

Raison sociale	Raison sociale

Adresse	Adresse

Tél.	Tél.

Mail	Mail